## LABORATORIO CLINICO
Categorías | Volúmenes de Prueba x Mes | Productos | Necesidades
QUIMICA CLINICA | 1. Todos | DXC800 (2) | Por cada producto se necesitan las descripciones, características técnicas y set de fotos.
| 2. Entre 25000 y 40000 x mes | DXC800 (2)
| 3. Entre 18000 y 25000 x mes | DXC600 (3)
| 4. Entre 3000 y 8000 x mes | BIOLIS 24 I PREMIUM (4)
| 5. Entre 500 y 2000 x mes | H 3000 (5)
HORMONAS : VOLUMENES Y PRODUCTOS | 1. Todos | Aution Hybrid (2)
| 2. Entre 150 y 300 pruebas diarias | Aution Max (2)
| 3. Entre 100 y 150 pruebas diarias | Aution Eleven (3)
| 4. Entre 0 y 50 pruebas | Pocket Chem (4)
HEMATOLOGIA | 1. Todos | LH 780 (2)
| 2. Entre 3000 y 6000 x mes | DXH 800 (3)
| 3. Entre 2700 y 5000 x mes | ACT5DIFF AL (4)
| 4. Entre 2100 y 3000 x mes | ACT5DIFF OV (5)
| 5. Entre 1200 y 2100 x mes | ACTDIFF (6)
6. Entre 0 y 1200 x mes
COAGULACION | 1. Todos | BCS XP (2)
| 2. Entre 7000 y 12000 x mes | CS2000i (3)
| 3. Entre 2700 y 7000 x mes | CA660 (4)
| 4. Entre 900 y 2700 x mes | CA620 (4)
| 5. Entre 0 y 900 x mes | BFTII (5)
GASES: Volúmenes y Productos
( ESPACIOS EN BLANCO) Qué significa este punto?
MICROBIOLOGIA | 1. Todos | PREVI ISOLA ( 2 )
| 2. Entre 300 y 1000 x mes | VITEK MS (2)
| 3. Entre 150 y 300 x mes | VITEK 2 (2)
| 4. Entre 0 y 150 x mes | VITEK 2 COMPACT 3)
API (4)
PROTEINAS PLASMATICAS | 1. Todos | IMMAGE 800 (2)
| 2. Entre 1000 y 1500 x mes | BN II (3)
3. Entre 800 y 1000 x mes
HEMOGLOBINA GLUCOSILADA HPLC | 1. Todos | ADAMS A1C (2)
2. Entre 800 y 1000
GLICOSILADA : Volúmenes y Productos
HPLC: Volúmenes y Productos
PROGRAMAS FEDERALES | 1. Todos | Caravanas de salud (2)
| 2. Entre 0 y 1000 x | Arranque parejo (2)
Consulta segura (2)
Programa del adulto mayor (2)
FUNCIONALIDAD PLAQUETARIA | 1. Todos | Agrego metros 700 (2)
| 2. Entre 0 y 3000 x mes | PFA (3)
3. Entre 0 y 1000 x mes
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | 1. Todos | Roller 20 (2)
| 2. Entre 800 y 3000 x mes | VESMATIC 200 (3)
| 3. Entre 1500 y 3000 x mes | VESMATIC 20 (4)
| 4. Entre 600 y 1500 x mes | VESMATIC EASY (5)
5. Entre 0 y 600 x mes
INMUNOLOGIA | 1. Todos | DXI 800 (2)
| 2. Entre 6000 y 15000 pruebas x mes | Access 2 (3)
| 3. Entre 900 y 15000 pruebas x mes | AIA 360 (4)
| 4. Entre 400 y 800 pruebas por mes | Minividas (4)
| 5. Entre 600 y 1000 pruebas x mes | Vidas (5)
HEMOCULTIVOS | 1. Todos | BACT/ALERT 120 Y BACTEC FX (2)
| 2. Entre 100 y 1000 pruebas x mes | BACT/ ALERT 60 Y BACTEC FX40 (3)
| 3. Entre 50 y 100 pruebas x mes | MANUAL (4)
4. Entre 0 y 100 pruebas x mes
AREAS CRITICAS | 1. Todos | Stat Profile pHOx Plus (2)
| 2. Entre 0 y 1200 pruebas x mes | Stat Profile pHOx Plus L (2)
| 3. Entre 0 y 1000 pruebas x mes | Stat Profile pHOx Ultra (2)
| 4. Entre 0 y 600 pruebas x mes | Stat Profile pHOx Ultra COOX (2)
Stat Strip (3)
NOVA 5 CRT (4)
NOVA 8 CRT (4)
NOVA 10 CRT (4)
NOVA 16 CRT (5)
Stat Profile PRIME (2)
Stat Profile PRIME CCS (2)
Stat Profile PRIME CCS COMP (2)
PROYECTOS INTEGRALES
OTROS
BIOLOGIA MOLECULAR
TAMIZ NEONATAL AMPLEADO
A continuación se muestran los screenshots de la aplicación para laboratorio clínico. Para el caso de las baterías de prueba, según la documentación para cada categoría existe varias, la aplicación va a tomar la mínima y la máxima. Tomando el primer ejemplo de las pruebas el mínimo sería 500 y el máximo sería 40000 el usuario podrá seleccionar un rango y al aceptar la aplicación mostrará los productos acorde.

## IMAGENOLOGIA
Categorías | Preguntas / Formulario | Productos
Digitalización | UTILIZA CUARTO OSCURO (REVELADO MANUAL) (SI) (NO) | DIGITALIZADOR CR VITA RADIOLOGIA GENERAL (BAJA PRODUCTIVIDAD)
| ACTUALMENTE UTILIZA DIGITALIZADERS (QUE MARCA) (SI) (NO) | DIGITALIZADOR CR CLASSIC RADIOLOGIA GENERAL (MEDIANA PRODUCTIVIDAD )
| QUE MARCA DE PELICULA UTILIZA ? __________________________________ | DIGITALIZADOR CR CLASSIC CALIDAD MASTOGRAFICA (MEDIANA PRODUCTIVIDAD)
| *Nombre del hospital | DIGITALIZADOR CR ELITE (ALTA PRODUCTIVIDAD)
| *Nombre del contacto | DIGITALIZADOR CR MAX (ALTA PRODUCTIVIDAD MULTI CHASIS)
| *Dirección de correo electrónico | IMPRESORA DV 5700 RADIOLOGIA GENERAL (BAJA PRODUCTIVIDAD)
| *No. De Teléfono | IMPRESORA DV 5950 CALIDAD MASTOGRAFICA (MEDIANA PRODUCTIVIDAD)
| *¿Cuántos estudios por mes realizan? | IMPRESORA DV 6950 CALIDAD MASTOGRAFICA (ALTA PRODUCTIVIDAD)
*¿Cuál es el crecimiento esperado?
| *¿Qué va a hacer con la imagen? ( imprimir, quemar en CD o visualizar) | DIGITALIZADOR DIRECTO DRX 1
DIGITALIZADOR DIRECTO DRX 1 CORE
DIGITALIZADOR DIRECTO DRX 1 RETROFIT
Sistematización | Aplica cuestionario anexo | VUE RIS
VUE PACS
VUE BEYOND
VUE MOTION
INTEGRACION HIS
INTEGRACION LIS
INTEGRACION PATOLOGIA
INTEGRACION ENDOSCOPIA
Película | Análoga | 125SH 20X25CM (8X10IN) DVE
| Digital | 125SH 20X25CM (8X10IN) DVM+ CE
125SH 25X30CM (10X12IN) DVE CE
125SH 25X30CM (10X12IN) DVM+ CE
125SH 28X35CM (11X14IN) DVE CE
125SH 28X35CM (11X14IN) DVM+ CE
125SH 35X43CM (14X17IN) DVE
125SH 35X35CM (14X14IN) DVE CE
Mastografía
Para el caso de mastografía la aplicación va a mostrar las categorías y subcategorías, una vez que seleccione la última subcategoría el sistema le mostrará el listado de productos.
Lógica de la aplicación: Se selecciona IMAGENOLOGIA, se muestran un listado de categorías dentro de ellas Tamizaje, al dar tap encima de este se muestran las subcategorías que tiene asociado, una de ellas, Móvil, al hacer tap en Móvil se muestran las categorías que forman parte de este, uno de ellos Analógico y al hacer tap encima de Analógico se muestran los productos que existen, como parte de la lógica se puede visualizar las características, se puede agregar a la cotización.
1. Tamizaje / Estereotaxia / Tomosistesis
| SI / Screening ( tamizaje ) | Giotto Image M ( Imagen General )
1.1 Analógico ? |  | Lorad ( Imagen General )
1.1 Digital ? | SI / Screening ( tamizaje ) | Giotto 3DL Imagen general
Giotto 3DL (OPC1): Estereotaxia
Giotto 3DL (Opc.2) : Tomosintesis
Giotto 3DL Ambas opciones (1 y 2)
| SI / Screening ( tamizaje ) | Selenia Imagen general ( LORAD)
Selenia (OPC1): Estereotaxia
Selenia (Opc.2) : Tomosintesis
Selenia Ambas opciones (1 y 2)
Medios de Contraste | ¿Cuánto estudios por mes realizan?
¿Cuál es el crecimiento esperado?
¿Qué marca o marcas maneja y en que modalidad?
Rayos X
Equipo Móvil de Rayos X | Digital | Philips MobileDiagnost wDR Alto desempeño ≥ 20Kw
Philips MobileDiagnost M50 ≤ 20Kw
Carestream Revolution DRX 1
Carestream Revolution DRX CORE
Carestream Motion con transportable lite y detector Core
1. Mesa de Rayos X Diagnósticos - Analógicos | Analógicos | Carestream DRX Ascend
2. Mesa de Rayos X Diagnósticos - Digital | Digitales | Dura Diagnost F30 ( Floor ) | Preguntar por el tipo de montaje deseado (Piso/Techo) o capacidad de instalción así como N° de estudios diarios
Digital Diagnost C50 ( Ceiling)
Digital Diagnost Limited( Ceiling)
Digital Diagnost 4.1
DRX ASCEND Carestream con DRX CORE
Carestream DRX 1 ASCEND DOS DETECTORES
3. Telemando Digital C/Fluoroscopía |  | ProxiDiagnost N90 Philips | Lanzamiento 2020 (Equipo premium)
3.1. Digital |  | Combi Diagnost R90 Philips | Preguntar sobre la neecesidad y conocimiento del uso de la Herraminenta de Sustracción Digital. Preguntar sobre la necesidad e Bucky de Pared
Excel Carestream
Opera T90 GMM (REMSA)
3.2 Analógico |  | Excel Analógico Carestream ????
TOMOGRAFÍA | Menor a 16 Cortes Modelo Access | Consultar disponibilidad con MKT
| 16 Cortes | Access 16 NO TLC | Preguntar sobre la necesidad de realizar Ca Score | Consultar con el Medico / Usuario; sobre todos lso tipos de estudios que realizan, para poder determinar el software necesario y Work Station Pos Proceso
Access 32 NO TLC (Lanzamiento 2020 2do Q)
MX 16 NO TLC
| Simulación / Planaeación radioterapia | Big Bore 16 C
Big Bore 32 C (Lanzamiento 2do Q)
| 64 Cortes | Ingenuity Core 64 (64 Hileras Físicas de detectores) | Consultar con el Medico / Usuario; sobre todos lso tipos de estudios que realizan, para poder determinar el software necesario y Work Station Pos Proceso
| 128 Cortes | Ingenuity Core 128 (64 Hileras Físicas de detectores)
Ingenuity Elite 128 (64 Hileras Físicas de detectores)
Ingenuity CT 128 (64 Hileras Físicas de detectores)
ICT 128 Plataforma Brilliance !28 Hileras Físicas de detectores
Tomografía Computada
Para estos casos la lógica es mucho más simple, se genera un formulario de preguntas donde el usuario debe llenar cada campo. Una vez llenado el formulario se hace
· Nombre del Hospital
· Nombre de contacto
· Dirección de correo electrónico
· No. De Teléfono
· ¿Cuántos estudios por mes realizan o estudios esperados?
· ¿Cliente nuevo para DICIPA?
· ¿Va a sustituir una máquina?
· ¿Escalamiento de máquina?
· Base Instalada con el cliente
· Modelo
· Marca
Resonancia Magnética | 1.5 Teslas | Achieva dStream 1.5 Configuración estándar Refurbished por planta | Consultar con el Medico / Usuario; sobre todos los tipos de estudios que realizan, para poder determinar el software necesario y Work Station Pos Proceso
| 1.5 Digital | Prodiva CS 1.5T Intermedia
Prodiva CX 1.5 T Intermedia Alta
Ingenia 1.5 T High End ( alta )
Ambition 1.5 High End (alta, próximo lanzamiento.)
| 3.0 T | Achieva dStream 3.0T Configuración estándar Refurbished por planta
Ingenia 3.0T Segmento Premium
Elition 3.0 T egmento Premium
Resonancia Magnética | · Nombre del Hospital
· Nombre de contacto
· Dirección de correo electrónico
· No. De Teléfono
· ¿Cuántos estudios por mes realizan o estudios esperados?
· ¿Cliente nuevo para DICIPA?
· ¿Va a sustituir una maquina?
· ¿Escalamiento de maquina?
· Base Instalada con el cliente
· Modelo
· Marca
Ultrasonido | Plataforma Estandar Clear Vue | Clear Vue 350 Doppler y superior
Clear Vue 550
Clear Vue 650 4D y Superior
Clear Vue 850
| Plataforma Intermedia | Affiniti 30 (con capacidad elastografía) Y superior
Affiniti 50
Affiniti 70
| Plataforma High End Premium | Epiq 5 Imagen General Y superior
EpiQ 7 Imagen General y Ecocoardigrafía Premium
Ultrasonido | · Nombre de el Hospital
· Nombre de el contacto
· Dirección de correo electrónico
· No. De Teléfono
· Tipo de institución
(IMSS) (ISSSTE) (OTRO) (PRIVADO SEDENA) (SSA)
· Área Medica
· Numero de estudios mensuales
· Equipo Fijo o Portátil
· Tipo de unidad

## BANCO DE SANGRE
Categorías | Preguntas / Formulario | Productos
Servicios por Partida
Banco de sangre
Reactivos y Consumibles
Toma de Muestra |  | Tubo Rojo con Silicón
Tubo Lila Edta
Tubo Blanco Biología Molecular
Tubo Vacutaioner Gel Oro 5 ml. Plast
Aguja para Toma Múltiple 22G X 25 mm Negra
Aguja para Toma Múltiple 21G X 25 mm Verde
Antiséptico y Germicida lodopovidona, Solución, cada 100 ml. Contienen: iodopovidona 11 gr. Equivalente a 1.1 gr de Yodo
Antiséptico y Germicida, Cloruro de Benzalconio al 12%, cada 100 ml. Contienen Cloruro de Benzalconio 12 gr. Nitrito de Sodio (Antioxidantes) 5 gr.
Antiséptico y Germicida. Alcohol Desnaturalizado Recipiente con 20 lt.
Cubre Objetos 24 X 50 mm.
Porta Objetos de 25 X 75
Puntas Desechables de Plástico Amarillas.
Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%
Extracción y Conversación
Bolsa Cuádruple CPD S-M T;ampB
Bolsa Cuádruple CPD SM T;ampB B KS
Bolsa Leucored WB KS CDP-S-M
Bolsa Cuádruple CPD SM T;ampB B KS
Bolsa Doble CPD-A 450 Unibag
Bolsa Transer Pediátrica
Bolsa Transfer 300 ml.
TCD Welding Wafers
Bolsa Cuádruple CPDA-1
Bolsa para 4 Alícuotas de 150 ml.
Bolsa Cuádruple CPDA-1
Bolsa Triple CPDA-1
Bolsa Doble 450 ml CPDA-1
Bolsa Cuádruple CPD-SAG M T;ampB
Bolsa Triple CPD-SAG M T;ampB
Bolsa con Filtro Cuádruple con CPD 7 Sag Manitol para Conversación de C.E. para 42 días, con sistemas de seguridad.
Filtro para Leucodepletar Concentrado Eritocitario Tipo Pie de Cama
Filtro para Leucodepletar Plaquetas Tipo Pie de Cama.
Filtro para Leucodepletar Concentrado Eritocitario Pre almacenamiento
Filtro para Leucodepletar Plaquetas Pre almacenamiento
Navajas de Conexión Estéril
Navajas de Conexión Estéril
Micro cubeta para Plasma/Low Hb
Micro cubeta para Determinación de Hemoglobina Total
Hemocue Cleaners
Certificación ISO 9000
Aféresis
Eq Esteril y Desech p/ Plaquetoaferesis
Eq Esteril y Desech p/ Recambio Plasmático
Kit p/ Plaquetas c/ Leucorreductor
Kit Aferesis Dbl. Conc Eritro
Plaquetas con Filtro
Kit p/ Compo. Terapeutico 225 ml.
Kit para TPE de 225 ml
Kit para TPE de 125 ml.
Solución ACD-A 1,000 ml
Solución ACD-A 500 ml.
Kit de Aféresis para Recambio Plasmático Terapéutico para Maquina Cobe Spectra
Kit de Aféresis para la Recolección de Células Progenitoras Periféricas para Maquina Cobe Spectra
Kit de Aféresis para la Recolección de Leucocitos en Sistema Func. Cerrado para Maquinas Cobe Spectra
Kit de Aféresis Cerrado para Colección de Plaquetas y Plasma Leucodepletados y Concentrado Eritocitario
Kit de Aféresis Cerrado para Colección de Doble Concentrado Eritocitario y Plasma Leucodepletados, Transvase Automatizado
Kit de Aféresis Cerrado para Colección de Plaquetas, Plasma y Concentrado Eritocitario Leucodepletado
Fistula para Aferesis F 16BS G
Serología
Anti- HCV Paquete de Reactivo
Anti-HIV 1+2 Paquete de Reactivo
HBsAg Paquete de Reactivo
Anti-Hbc Paquete de Reactivo
Anti-HBC IGM Reactivo
Accutrack Chagas Microlesia 96
Accutrack Advanced Treponema Palladium (TP) Elisa Test System 96T
Syphilis TPA Paquete de Reactivo
Toxoplasma IGG Paquete de Reactivo
Toxoplasma IGM Paquete de Reactivo
Rubeola IGG Paquete de Reactivo
Rubeola IGM Paquete de Reactivo
CMV IGG Paquete de Reactivo
CMV IGM Paquete de Reactivo
Anti-HAV Total Paquete Reactivo
Anti-HAV IgM Paquete Reactivo
HBSAG Prueba Confirmatoria
Anti-HCB Calibrador
HBsAg Calibrador
Anti-HBc Calibrador
Anti-HBc IgM Calibrador
Anti-HAV Total Calibrador
Syphillis TPA Calibrador
Biología Molecular
KIT COBAS T-SCRN WASH RGT 5.1L
KIT s201 COBAST T-SCRN MPX 96 Test v2.0
KIT T-SCRN MPX XONTROL jit v 2.0 EXPT-IV
Inmunohematología
VDRL-USR Incluye control positivo y negativo
ControlRH - Monoclonal
R.P.R. (Carbon activado), incluye control positivo débil, positivo y negativo
Lecitina Anti-A1
VDRL-USR Incluye control positivo y negativo
Lecitina Anti-H
Rosa de Bengala incluye control positivo y negativo
Suero de Coombs Monoclonal-Poliespecifico (Anti IgG-C3d)
Antigeno teñido con Rosa de Bengala, suero control positivo y negativo
Antiglobulina Humana Coombs Anti-IgG Monoclonal Monoespecifico
UNI-GOLD HIV 1 Y 2 cartucho
Novaclone Anti- A Monoclonal
Antiglobulina Humana Coombs Anti-C3d-C3b Monoclonal Monoespecifico
Novaclone Anti- B Monoclonal
Albumina Bovina al 22%
Novaclone Anti- A, B Monoclonal
Gamma LO - ION
Novaclone Anti- D Mezcla de Monoclonales
Gamma ZYME – B Bromelina
ANTI- C MAYUSCULA
ANTI- E MAYUSCULA
ANTI- c MINUSCULA
ANTI- e MINUSCULA
Equipos
Toma de Muestra |  | Silla para toma de muestra
Extracción y Conservación |  | · Descongelador Thermobag Q-12
· Sillo Bco. Sangre Azul 110v Clav. Americ.
· Armario Congelador “Templow S”
· Armario Congelador “Templow S”
· Incubador il54 (110v 60hz) GRIFOLS
· Agitador de plaquetas Plaquepex H54
· Separador automatico FRACIOMATIC PLUS 2
· Sellador de Mesa WELD T
· Sellador de Mesa WELD B
· Balanza Agitadora MIXER TEK
· Conector Esteril TCD
· Centrifuga Serofuge 2000
· Rotor Orbital plano de Mesa
· Agitador mezclador basculante para 15 tubos de sangre Mca. Digi
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Refrigerada de Piso
· REFRIGERADOR 90 BOLSAS PARA BANCO DE SANGRE (CAJONES CON SALIDA TELESCOPICA 5P, VERTICAL)
· REFRIGERADOR 180 BOLSAS PARA BANCO DE SANGRE (CAJONES CON SALIDA TELESCOPICA 10P, VERTICAL)
· REFRIGERADOR 270 BOLSAS PARA BANCO DE SANGRE (CAJONES CON SALIDA TELESCOPICA 14P, VERTICAL)
· REFRIGERADOR 360 BOLSAS PARA BANCO DE SANGRE (CAJONES CON SALIDA TELESCOPICA 19P, VERTICAL)
· REFRIGERADOR 5 PIES PARA LABORATORIO
· REFRIGERADOR 10 PIES PARA LABORATORIO
· REFRIGERADOR 14 PIES PARA LABORATORIO
· REFRIGERADOR 19 PIES PARA LABORATORIO
· REFRIGERADOR 37 PIES PARA LABORATORIO
· ULTRACONGELADORES DE -86 ℃ 17.1 PIES / 485 LTRS
· ULTRACONGELADORES DE -86 ℃ 23.5 PIES / 665 LTRS
· ULTRACONGELADORES DE -86 ℃ 11.8 PIES / 334 LTRS
· CONGELADORES DE -20 ℃ A -35 ℃ 9.7 PIES / 274 LTRS
· CONGELADORES DE -20 ℃ A -35 ℃ 17 PIES / 481 LTRS
· CONGELADORES DE -20 ℃ A -35 ℃ 22.3 PIES / 631 LTRS
· PRENSA BOLSA EXTRACTORA DE PLASMA 1 BOLSA
· AGITADOR DE EXTRACCION AUTOMATICO CON BALANZA
· DESCONGELADOR DE PLASMA
· AGITADOR DE PLAQUETAS 48 BOLSAS
· AGITADOR DE PLAQUETAS 96 BOLSAS
· INCUBADORA PARA AGITADOR DE PLAQUETAS 48 BOLSAS
· INCUBADORA PARA AGITADOR DE PLAQUETAS 96 BOLSAS
· CENTRIFUGA DE MESA 36 TUBOS DE 13X100, ANGULO FIJO
· CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA 36 TUBOS DE 13X100, ANGULO FIJO
· CAJA PASIVA PARA 8 UNIDADES DE SANGRE DE 450 ML
· PINZAS DE RODILLO
· Sellador dieléctrico portátil marca LK
· Conecto de Tuberia Esteril TSCD II. Marca Terumo
· Balanza Mezcladora TRACJr
· Fraccionador Automatizado 2METACE2+
· Extractor de Plasma MEACS201
· Descongelador de Plasma
· Descongelador de Crios
· Estacion de donación eléctrica 8DC200
· Conector de tubería esteril MESC203
· Prensa de plasma inteligente
· Agitador de plaquetas con incubador para 48 unidades
· Agitador de Plaquetas 24-48 Unidades
· Sellador dieléctrico de mesa
· Sellador dieléctrico de portátil
· Rotor Orbital plano plataforma
· Agitador mezclador basculante para 15 tubos de sangre Mca. Digi
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Clinica de mesa
· Centrifuga Clinica de Piso
· ANALIZADOR PORTATIL DE HEMOGLOBINA
ANALIZADOR PORTATIL PLASMA/LOW Hb TEST SYSTEM
AFERESIS |  | · SISTEMA DE RECOLECCION MCS+9000 EUROPEA
· Sistema de citoferesis Cobe Spectra
· Maquina de Aferesis Spectra Optia
· Sistema de Citoferesis Trima
Serología |  | · VITROS ECIQ ANALYZER
· LIASON XL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA
· Architect l1000
· Architecht l2000
· Lavador Automatico de Micro placas Modelo. Hidroflex
· Lector Automatico de Micro placas Sunrise
· BIO-FLASH ANALIZADOR DE MESA CLIA
· EVOLIS 4 placas
· EVOLIS TWIN PLUS
· AUTOBLOT 3000
Serología |  | · Cobas Ampliprep
· Cobas TaqMan
Inmunohematologia |  | · Ortho WorkStation
· Orto AutoVue Innova (Instrument)
· Ortho Vision
BOLSA DE SANGRE SEGURA OBTENIDA |  | · BOLSA DE SANGRE SEGURA OBTENIDA CON ORTHO CLINICAL
· BOLSA DE SANGRE SEGURA OBTENIDA CON DIASORIN
· BOLSA DE SANGRE OBTENIDA CON BIO-RAD
TRAZABILIDAD SW Y HW |  | · Software actualizado Version 2.0
· Antena Recetora USB
· Repetidor de Señal
· Modem Item
· Kit: Software, Receptor USB y 1 Modulo-Sensor para Refrigeracion-Congelacion, uo para cada puesto de sangrado
· Modulo-Sensor con cable corto, para Refrigeradores, Congeladores, Hieleras. (Refris y Conges)
· Modulo-Sensor con cable largo para Refrigeradores, Congeladores, Hieleras. (Ultracongelador)
· Modulo-Sensor para Ultracongeladores
· Modulo-Sensor para Incubadoras, ambiente en cuartos en general, Cabinas de Estabilidad
Sistema de Administración |  | · LICENCIA RECURRENTE
· Implementacion de Interfaz con equipo automatizado
· Licencia de Uso por banco de sangre/PS/ST
· Mantenimiento y Servicios Sistema y Red SABS
· Desarrollo de Interfase
· Licencia de Uso de Sistema SABS multiusuario
Servicio Integral
Datos Cliente | · Nombre de la institución:
· Direccion Completa:
· Telefonos (Incluir clave lada)
· Nombre del contacto:
· ZONA
· Correo Electronico:
· Candidatos a Donador Mensuales
· Donadores Efectivos
· PRESUPUESTO
FLEBOTOMIA |  | · Tubo Lavanda
· Tubo Rojo
· Tubo Dorado
· Aguja
· holder
HEMATOLOGIA |  | · Cantidad HEMATOLOGIA ACT DIFF
· Marca HEMATOLOGIA ACT DIFF
· Cantidad HEMATOLOGIA ACT 5 DIFF
· MARCA HEMATOLOGIA ACT 5 DIFF
· CANTIDAD BIOMETRIAS
· PARAMETROS BIOMETRIAS
EXTRACCION, CONSERVACION Y EQUIPAMMIENTO | · Cantidad de Sillones Electricos
· Propiedad de Sillones Electricos
(Institucion) (Proveedor)
· Cantidad de sillones manuales
· Propiedad de sillones manuales
(Institucion) (Proveedor)
· Cantidad de mezcladoras (Mixer Tek)
· Propiedad de Mezcladoras
AFERESIS | · Marca TRIMA ACCEL
· Cantidad TRIMA ACCEL
· Propuesta de TRIMA ACCEL
(Institución) (Del Proveedor)
· Recolección mensual de Recolección de Plaquetas
· Recolección mensual de 2 Hematies
· Recolección mensual Plastico Terapeutico
· Recolección mensual de Plaquetas y Hematies
· Recolección mensual de plasma
· Adicionales
AFERESIS | · Marca TRIMA ACCEL
· Cantidad TRIMA ACCEL
· Propuesta de TRIMA ACCEL
(Institución) (Del Proveedor)
· Recolección mensual de Recolección de Plaquetas
· Recolección mensual de 2 Hematies
· Recolección mensual Plastico Terapeutico
· Recolección mensual de Plaquetas y Hematies
· Recolección mensual de plasma
· Adicionales
SEROLOGIA | · Marca ARCHITECT (Serología)
· Cantidad de ARCHITECHT (Serología)
· Propiedad de ARCHITECHT (Serología)
(Institución) (Del Proveedor)
· Marca VITROS ECI 3600 (Serología) 184 pruebas por hora
· Cantidad de VITROS ECI 3600 (Serología) 184 pruebas por hora
· Propiedad de VITROS ECI 3600 (Serología) 184 pruebas por hora
(Institución) (Del Proveedor)
· Marca EVOLIS (Serologia) 4 placas
· Cantidad de EVOLIS (Serologia) 4 placas
· Propiedad De EVOLIS (Serologia) 4 placas
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Marca EVOLIS TWIN (Serologia) 2 placas
· Cantidad de EVOLIS TWIN (Serologia) 2 placas
· Propiedad de EVOLIS TWIN (Serologia) 2 placas
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Marca AUTOBLOT (Pruebas Confirmatorias)
· Cantidad de AUTOBLOT (Pruebas Confirmatorias)
· Propiedad de AUTOBLOT (Pruebas Confirmatorias)
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Marca LECTOR DE MICROPLACAS (Serologia)
· Cantidad de LECTOR DE MICROPLACAS (Serologia)
· Propiedad de LECTOR DE MICROPLACAS (Serologia)
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Marca de LAVADOR DE MICROPLACAS (Serologia)
· Cantidad de LAVADOR DE MICROPLACAS (Serología)
· Propiedad de LAVADOR DE MICROPLACAS (Serología)
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Marca de INCUBADOR DE MICROPLACAS (Serología)
· Cantidad de INCUBADOR DE MICROPLACAS (Serología)
· Propiedad de INCUBADOR DE MICROPLACAS (Serología)
(INSTITUCION) (Del Proveedor)
· Pruebas de VIH
· Pruebas de VHC
· Pruebas de VHBsAg
· Pruebas de Sífilis
· Pruebas de Chagas
· Pruebas Otros HB CORE
· Pruebas Confirmatorias
· PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
· Adicionales
BIOLOGIA MOLECULAR | · Marca
· Modelo
· Cantidad de pruebas
BIOLOGIA MOLECULAR | · Marca WADIANA (Automatizado)
· Cantidad WADIANA (Automatizado)
· Propiedad WADIANA (Automatizado)
(Institucion) (Del Proveedor)
· Marca DIANA PROCESOR (Semi Automatizado)
· Cantidad DIANA PROCESOR (Semi Automatizado)
· Propiedad DIANA PROCESOR (Semi Automatizado)
(Institucion) (Del Proveedor)
· Marca MODULOS Inmunohematologia (Manual)
· Cantidad MODULOS Inmunohematologia (Manual)
· Propiedad de MODULOS Inmunohematologia (Manual)
(Institucion) (Del Proveedor)
· Adicionales
BIOLOGIA MOLECULAR | · Marca BFT II
· Modelo BFT II
· Cantidad BFT II
· Marca BACTEC
· Modelo BACTEC
· Cantidad BACTEC
· Marca CHRONOLOG
· Modelo CHRONOLOG
· Cantidad CHRONOLOG
· Marca CITOMETRO
· Modelo CITOMETRO
· Cantidad CITOMETRO
· Cantidad de Pruebas
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BANCO DE SANGRE | · Software HEXABANK
· Software IBB
(Institucion) (Del Proveedor)
· Software BLUE
(Institucion) (Del Proveedor)
· Software GRICODE
(Institucion) (Del Proveedor)
· RECEPCION
· TOMA DE MUESTRA
· CONSULTORIOS
· JEFATURAS
· LABORATORIO
· Adicionales
INTERFASES |  | · Equipo HEMATOLOGIA
· Equipo SEROLOGIA
· Equipo INMUNOHEMATOLOGIA
· Equipo BIOLOGIA MOLECULAR

## CUIDADO RENAL
Categorías | Preguntas / Formulario | Productos | Equipos
Insuficiencia Renal Crónica
Hemodiálisis |  | · Dializador Diacap.
· Cartucho de Bicarbonato. Sol-Cart B
· Acido para Hemodiálisis
· Plantas de tratamiento de Agua
· Acido Cítrico
Hemodiafiltración |  | · Dializador Xevonta
· Cartucho de Bicarbonato. Sol-Cart B
· Lineas Arteriales/Venosas
· Acido para Hemodiálisis
· Plantas de tratamiento de Agua
· Acido CÍtrico
Insuficiencia Renal Aguda
Portafolio Completo de Consumibles |  | · Kits de líneas sanguíneas para cada tratamiento
· Hemofiltros DIACAP ACUTE
· Solucion de Bicarbonato esteril
· Cateteres HAEMOCAT SIGNO